Poročilo o izvajanju akcijskega načrta LEK Selnica ob Dravi za leto 2025

Velenje, marec 2026

O PROJEKTU

Naziv projekta

Poročilo o izvajanju akcijskega načrta LEK Selnica ob Dravi za leto 2025

Naročnik

Občina Selnica ob Dravi

Slovenski trg 4

2352 Selnica ob Dravi

Izvajalec

ADESCO družba za energetske in IT rešitve, d.o.o.

Stari trg 35

SI – 3320 Velenje

Slovenija

tel:  (+386) 0590 79 962

web: www.adesco.si

Pripravili: 	Jure BOČEK, univ. dipl. inž. el. – vodja projekta

Gregor AHTIK, univ. dipl. inž. str.

Martina KARNIČNIK, univ. dipl. ekon.

Boško BOŽIĆ, elektrotehnik,

dr. Vlasta KRMELJ, univ. dipl. inž, županja,

in Občinska uprava Občine Selnica ob Dravi.

KAZALO VSEBINE

1	LOKALNI ENERGETSKI KONCEPT SELNICA OB DRAVI	1

1.1	Uvod	1

1.2	Razlogi za seznanitev	1

1.3	Obrazložitev	1

2	POROČILO O IZVEDENIH AKTIVNOSTIH V LETU 2025	2

2.1	Energetski management	2

2.2	Izvajanje energetskega knjigovodstva v javnih stavbah	3

2.3	Izvedba sanacijskih ukrepov na objektih	9

2.3.1	Šibke točke posameznih javnih objektov	9

2.3.2	Izvedeni energetsko učinkoviti ukrepi na javnih stavbah	9

2.4	Energetsko knjigovodstvo in nadzor nad delovanjem javne razsvetljave	10

2.5	Sončne elektrarne	11

2.6	Pristop k EU iniciativi Konvencija županov	12

2.7	Izvedeni ukrepi na področju varovanja okolja	12

3	NAČRT AKTIVNOSTI V LETU 2026	14

KAZALO TABEL

Tabela 1:Aktivnosti v letu 2025	2

Tabela 2: Javni objekti v občini	3

Tabela 3: Porabe toplote v letu 2025	3

Tabela 4: Porabe elektrike za leto 2025	3

Tabela 5: Skupna poraba za leto 2025	4

Tabela 6: Primerjave porab 2023 - 2025	5

Tabela 7: Primerjave stroškov 2023 - 2025	7

Tabela 8: Šibke točke posameznih javnih objektov	9

Tabela 9: Izvedeni energetsko učinkoviti ukrepi na javnih stavbah	9

Tabela 10: Aktivnosti energetsko knjigovodstvo in nadzor nad delovanjem javne razsvetljave	11

Tabela 11: Trajanje sončnega obsevanja v urah za MM Letališče Edvarda Rusjana Maribor v letih od 2021 do 2025 (Vir: Agencija RS za okolje)	12

Tabela 12: Postavitev malih sončnih elektrarn na javne objekte	12

Tabela 13: Sistem vzdrževanja malih sončnih elektrarn na javnih objektih	12

Tabela 14: Izvedeni ukrepi na področju varovanja okolja	14

Tabela 15: Predvidene aktivnosti v letu 2026	15

KAZALO GRAFOV

Graf 1: Mesečne porabe toplote za vse stavbe za zadnje leto	4

Graf 2: Mesečne porabe elektrike za vse stavbe za zadnje leto	4

Graf 3: Primerjava rabe toplotne in električne energije v obdobju 2023 – 2025	6

Graf 4: Primerjava stroškov toplotne in električne energije v obdobju 2023 – 2025	8

KAZALO SLIK

Slika 1: Prijava napake preko spletnega vmesnika	10

Slika 2: Prijava napake preko pametnega telefona	10

Slika 3: Poraba in stroški električne energije v javni razsvetljavi v preteklih letih	11

LOKALNI ENERGETSKI KONCEPT SELNICA OB DRAVI

Lokalni energetski koncept (v nadaljevanju: LEK) je razvojni dokument lokalne skupnosti ali več lokalnih skupnosti na področju oskrbe z energijo in njene rabe. Vključuje ukrepe za učinkovito rabo energije ter opredeljuje načine oskrbe z energijo iz obnovljivih virov energije, soproizvodnje toplote in električne energije, odvečne toplote ter drugih virov energije.

Uvod

Občinski svet Občine Selnica ob Dravi je na svoji 23. redni seji, dne 3. marca 2022, sprejel Lokalni energetski koncept Občine Selnica ob Dravi (v nadaljevanju: LEK). Po sprejetju dokumenta je pristojno ministrstvo podalo soglasje o njegovi skladnosti z veljavno zakonodajo in predpisano metodologijo.

Razlogi za seznanitev

V skladu z 19. in 20. členom Pravilnika o metodologiji in obvezni vsebini lokalnega energetskega koncepta mora občina najmanj enkrat letno pripraviti pisno poročilo o izvajanju lokalnega energetskega koncepta oziroma akcijskega načrta. Poročilo najprej predloži pristojnemu organu samoupravne lokalne skupnosti, nato pa ga posreduje tudi ministrstvu, pristojnemu za energijo.

Obrazložitev

Izdelavo LEK določata:

- Energetski zakon (EZ – 1)

- Energetski zakon (EZ – 2) – sprejet aprila 2024 (Uradni list RS, št.38/2024)

- Pravilnik o metodologiji in obvezni vsebini lokalnega energetskega koncepta.

Bistveni sestavni del LEK-a je akcijski načrt. Ta natančno določa opredeljene aktivnosti občine na področjih učinkovite rabe energije (v nadaljevanju: URE) in obnovljivih virov energije (v nadaljevanju: OVE) ter oskrbe z energijo v naslednjem desetletnem obdobju. Akcijski načrt mora vsebovati tudi dejavnosti, ki se izvajajo stalno, torej celotno obdobje veljavnosti koncepta.

POROČILO O IZVEDENIH AKTIVNOSTIH V LETU 2025

Energetski management

Občina Selnica ob Dravi že vrsto let s pomočjo zunanjega izvajalca izvaja energetski management. V okviru izvajanja energetskega managementa se izvajajo naslednje aktivnosti:

- vodenje in koordinacija aktivnosti, ki izhajajo iz akcijskega načrta LEK-a,

- vzpostavitev in vodenje energetskega knjigovodstva za javne objekte v občini,

- spremljanje, analiziranje in primerjanje doseganje učinkovitosti energetskih ukrepov,

- pomoč pri izbiri zunanjih izvajalcev za izvedbo določenih aktivnosti iz akcijskega načrta,

- nadzor in sodelovanje z zunanjim izvajalcem v imenu občine,

- vključevanje lokalnih skupnosti v EU projekte in implementacija aktivnosti na območju občine, ki izhajajo iz nepovratnih sredstev,

- identifikacija potreb posamezne občine, razvoj ideje v projekt, priprava in prijava projekta na ustrezen nacionalni in evropski razpis,

- telefonska pomoč občanom, pomoč pri izvedbi zelenih javnih naročilih, itd.

Tabela 1:Aktivnosti v letu 2025

| Izvedena aktivnost | Investicijska vrednost oz. strošek aktivnosti | Struktura financiranja izvedene aktivnosti glede na vir financiranja | Učinek aktivnosti |
| --- | --- | --- | --- |
| Najem uporabniške licenčnine za uporabo programske opreme E2 MANAGER in vodenje energetskega knjigovodstva Storitev energetskega managementa - svetovanje Občinski upravi - svetovanje občanom - analiza možnosti črpanja nepovratnih sredstev v namene URE | 3.498 EUR | 100% Občina Selnica ob Dravi | Spremljanje energetskega knjigovodstva, svetovalne aktivnosti |

Izvajanje energetskega knjigovodstva v javnih stavbah

V obravnavi so bili naslednji objekti:

Tabela 2: Javni objekti v občini

| Javni objekti | Občina Selnica ob Dravi - Slovenski trg 4, 2352 Selnica ob Dravi |
| --- | --- |
|  | Osnovna šola Selnica ob Dravi, Mariborska cesta 30, 2352 Selnica ob Dravi |
|  | Podružnična šola Gradišče na Kozjaku, Gradišče na Kozjaku 39, 2352 Selnica ob Dravi |
|  | Vaški dom Slemen, Spodnji Slemen 94 a, 2352 Selnica ob Dravi |
|  | Podružnična šola Sv. Duh na Ostrem vrhu, Sv. Duh na Ostrem vrhu 53, 2353 Sv. Duh na Ostrem vrhu |
|  | Vrtec Selnica ob Dravi, Mariborska cesta 30, 2352 Selnica ob Dravi |
|  | Vrtec Selnica ob Dravi – novi, Šolska ulica 6, Selnica ob Dravi |
|  | Dom krajanov Gradišče na Kozjaku, Gradišče na Kozjaku 39 a, 2361 Ožbalt ob Dravi |
|  | Hram kulture Arnolda Tovornika, Mariborska cesta 26 a, 2352 Selnica ob Dravi |

Porabe toplote za leto 2025

Tabela 3: Porabe toplote v letu 2025

| Ime in naslov objekta | Poraba 2025 (kWh) |
| --- | --- |
| Osnovna šola Selnica ob Dravi, Mariborska cesta 30, 2352 Selnica ob Dravi | 464.140 kWh |
| Podružnična šola Sv. Duh na Ostrem vrhu, Sv. Duh na Ostrem vrhu 53, 2353 Sv. Duh na Ostrem vrhu | 60.430 kWh |
| Občina Selnica ob Dravi, Slovenski trg 4, 2352 Selnica ob Dravi | 56.595 kWh |
| Podružnična šola Gradišče na Kozjaku, Gradišče na Kozjaku 39, 2361 Gradišče na Kozjaku | 24.979 kWh |
| Dom krajanov Gradišče na Kozjaku, Gradišče na Kozjaku 39 a, 2361 Ožbalt | / |
| Hram kulture Arnolda Tovornika, Mariborska cesta 26 a, 2352 Selnica ob Dravi | / |
| Vaški dom Slemen, Spodnji Slemen 94a, 2352 Spodnji Slemen | / |
| Vrtec Selnica ob Dravi*, Mariborska cesta 30, 2352 Selnica ob Dravi | / |
| Vrtec Selnica ob Dravi - novi, Šolska ulica 6, 2352 Selnica ob Dravi | / |
| Skupaj | 606.144 kWh |

Opombe:

- V količini ogrevanja OŠ Selnica ob Dravi je upoštevana poraba za Hram kulture (za obdobja, ko potrebuje dogrevanje).

- Ogrevanje novega vrtca je izvedeno s pomočjo električne energije – toplotna črpalka.

Porabe elektrike za leto 2025

Tabela 4: Porabe elektrike za leto 2025

| Ime in naslov objekta | Poraba 2025 (kWh) |
| --- | --- |
| Vrtec Selnica ob Dravi - novi, Šolska ulica 6, 2352 Selnica ob Dravi | 169.586 kWh |
| Osnovna šola Selnica ob Dravi, Mariborska cesta 30, 2352 Selnica ob Dravi | 133.863 kWh |
| Hram kulture Arnolda Tovornika, Mariborska cesta 26 a, 2352 Selnica ob Dravi | 84.985 kWh |
| Občina Selnica ob Dravi, Slovenski trg 4, 2352 Selnica ob Dravi | 17.030 kWh |
| Podružnična šola Sv. Duh na Ostrem vrhu, Sv. Duh na Ostrem vrhu 53, 2353 Sv. Duh na Ostrem vrhu | 7.463 kWh |
| Podružnična šola Gradišče na Kozjaku, Gradišče na Kozjaku 39, 2361 Gradišče na Kozjaku | 2.236 kWh |
| Vaški dom Slemen, Spodnji Slemen 94a, 2352 Spodnji Slemen | 1.104 kWh |
| Vrtec Selnica ob Dravi*, Mariborska cesta 30, 2352 Selnica ob Dravi | 195 kWh |
| Dom krajanov Gradišče na Kozjaku, Gradišče na Kozjaku 39 a, 2361 Ožbalt | / |
| Skupaj | 416.463 kWh |

Skupne porabe za leto 2025

Tabela 5: Skupna poraba za leto 2025

| Ime in naslov objekta | Poraba 2025 (kWh) |
| --- | --- |
| Osnovna šola Selnica ob Dravi, Mariborska cesta 30, 2352 Selnica ob Dravi | 598.003 |
| Vrtec Selnica ob Dravi - novi, Šolska ulica 6, 2352 Selnica ob Dravi | 169.586 |
| Hram kulture Arnolda Tovornika, Mariborska cesta 26 a, 2352 Selnica ob Dravi | 84.985 |
| Občina Selnica ob Dravi, Slovenski trg 4, 2352 Selnica ob Dravi | 73.625 |
| Podružnična šola Sv. Duh na Ostrem vrhu, Sv. Duh na Ostrem vrhu 53, 2353 Sv. Duh na Ostrem vrhu | 67.893 |
| Podružnična šola Gradišče na Kozjaku, Gradišče na Kozjaku 39, 2361 Gradišče na Kozjaku | 27.215 |
| Vaški dom Slemen, Spodnji Slemen 94a, 2352 Spodnji Slemen | 1.104 |
| Vrtec Selnica ob Dravi*, Mariborska cesta 30, 2352 Selnica ob Dravi | 195 |
| Dom krajanov Gradišče na Kozjaku, Gradišče na Kozjaku 39 a, 2361 Ožbalt | 1 |
| Skupaj | 1.022.607 kWh |

Graf 1: Mesečne porabe toplote za vse stavbe za zadnje leto

Graf 2: Mesečne porabe elektrike za vse stavbe za zadnje leto

Skupni letni stroški za energijo (toplota in elektrika) znašajo 146.675 € brez DDV oz. 
178.943 € z DDV

Strošek izvajanja energetskega knjigovodstva je vštet v aktivnosti energetski management.

V spodnjih tabelah in grafih so prikazane primerjave porab in stroškov (z DDV) med posameznimi leti za obdobje 2023 – 2025.

Tabela 6: Primerjave porab 2023 - 2025

| PORABA | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Toplotna energija | Električna energija | Toplotna energija | Električna energija | Toplotna energija | Električna energija |
| Občina Selnica ob Dravi - Slovenski trg 4, 2352 Selnica ob Dravi | 70.560 kWh | 24.737 kWh | 46.369 kWh | 21.153 kWh | 56.595 kWh | 17.030 kWh |
| Osnovna šola Selnica ob Dravi, Mariborska cesta 30, 2352 Selnica ob Dravi | 482.430 kWh | 135.009 kWh | 447.810 kWh | 139.800 kWh | 464.140 kWh | 133.863 kWh |
| Podružnična šola Gradišče na Kozjaku, Gradišče na Kozjaku 39, 2352 Selnica ob Dravi | 45.582 kWh | 4.929 kWh | 23.138 kWh | 3.599 kWh | 24.979 kWh | 2.236 kWh |
| Vaški dom Slemen, Spodnji Slemen 94 a, 2352 Selnica ob Dravi | / | 473 kWh | / | 667 kWh | / | 1.104 kWh |
| Podružnična šola Sv. Duh na Ostrem vrhu, Sv. Duh na Ostrem vrhu 53, 2353 Sv. Duh na Ostrem vrhu | 66.054 kWh | 6.175 kWh | / | 6.729 kWh | 60.430 kWh | 7.463 kWh |
| Vrtec Selnica ob Dravi, Mariborska cesta 30, 2352 Selnica ob Dravi | / | 29.566 kWh | / | 19.720 kWh | / | 195 kWh |
| Vrtec Selnica ob Dravi - novi, Šolska ulica 6, 2352 Selnica ob Dravi | Objekt obratuje od leta 2024 |  | / | 55.022 kWh | / | 169.586 kWh |
| Dom krajanov Gradišče na Kozjaku, Gradišče na Kozjaku 39 a, 2361 Ožbalt ob Dravi | / | / | 20.120 kWh | 3 kWh | / | 1 kWh |
| Hram kulture Arnolda Tovornika, Mariborska cesta 26 a, 2352 Selnica ob Dravi | / | 90.937 kWh | / | 86.578 kWh | / | 84.985 kWh |
| Skupaj | 664.626 kWh | 291.826 kWh | 537.437 kWh | 333.271 kWh | 606.144 kWh | 416.463 kWh |
| Skupaj TE + EE | 956.452 kWh |  | 870.708 kWh |  | 1.022.607 kWh |  |

Graf 3: Primerjava rabe toplotne in električne energije v obdobju 2023 – 2025

Tabela 7: Primerjave stroškov 2023 - 2025

| STROŠEK Z DDV | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Toplotna energija | Električna energija | Toplotna energija | Električna energija | Toplotna energija | Električna energija |
| Občina Selnica ob Dravi - Slovenski trg 4, 2352 Selnica ob Dravi | 6.608 € | 7.229 € | 3.760 € | 5.815 € | 4.353 € | 4.301 € |
| Osnovna šola Selnica ob Dravi, Mariborska cesta 30, 2352 Selnica ob Dravi | 41.825 € | 38.919 € | 56.362 € | 37.130 € | 61.938 € | 34.746 € |
| Podružnična šola Gradišče na Kozjaku, Gradišče na Kozjaku 39, 2352 Selnica ob Dravi | 5.391 € | 1.716 € | 2.671 € | 1.286 € | 3.029 € | 653 € |
| Vaški dom Slemen, Spodnji Slemen 94 a, 2352 Selnica ob Dravi | / | 685 € | / | 838 € | / | 687 € |
| Podružnična šola Sv. Duh na Ostrem vrhu, Sv. Duh na Ostrem vrhu 53, 2353 Sv. Duh na Ostrem vrhu | 8.444 € | 2.354 € | / | 2.425 € | 6.762 € | 2.179 € |
| Vrtec Selnica ob Dravi, Šolska ulica 6, 2352 Selnica ob Dravi | / | 9.032 € | / | 6.253 € | / | 648 € |
| Vrtec Selnica ob Dravi - novi, Mariborska cesta 30, 2352 Selnica ob Dravi | / |  | / | 11.941 € | / | 35.955 € |
| Dom krajanov Gradišče na Kozjaku, Gradišče na Kozjaku 39 a, 2361 Ožbalt ob Dravi | / | 122 € | 2.267 € | 94 € | / | 69 € |
| Hram kulture Arnolda Tovornika, Mariborska cesta 26 a, 2352 Selnica ob Dravi | / | 27.517 € | / | 24.455 € | / | 23.624 € |
| Skupaj | 62.268 € | 87.574 € | 65.059 € | 90.238 € | 76.082,89 € | 102.860,44 € |
| Skupaj TE + EE | 149.842 € |  | 155.297 € |  | 178.943 € |  |

Graf 4: Primerjava stroškov toplotne in električne energije v obdobju 2023 – 2025

Izvedba sanacijskih ukrepov na objektih

Šibke točke posameznih javnih objektov

Tabela 8: Šibke točke posameznih javnih objektov

| Javni objekt | Izgube toplotne energije | Izgube električne energije |
| --- | --- | --- |
| Občina Selnica ob Dravi | - stara okna in vrata | / |
| OŠ Selnica ob Dravi | - zunanji zid in ostrešje nista izolirana (delno se je izvedla izolacija v 2015) | - stara neučinkovita razsvetljava |
| PŠ Gradišče na Kozjaku | - strop proti neogrevanemu podstrešju ni izoliran - vlaga v kletnih prostorih - ogrevanje z ELKO, star ogrevalni sistem | - stara neučinkovita razsvetljava |
| PŠ Sv. Duh na Ostrem vrhu | - ogrevanje z ELKO, star kotel - večina ventilov na ogrevalih je navadnih brez regulacije | - stara neučinkovita razsvetljava |
| Vaški dom Slemen | - zunanji zid in ostrešje nista izolirana - stara toplotna inštalacija | / |
| Dom krajanov Gradišče na Kozjaku | - na radiatorjih so nameščeni navadni ventili brez regulacije | - ogrevanje sanitarne vode v poletnih mesecih z električno energijo |

Energetsko knjigovodstvo in nadzor nad delovanjem javne razsvetljave

Občina je v letu 2018 vzpostavila računalniški sistem za celovito upravljanje in vzdrževanje javne razsvetljave. S tem si je zagotovila:

- upravljanje s katastrom,

- celoviti pregled nad opremo in njenimi lastnostmi (svetilke, stebri, odjemna mesta…),

- popolno upravljanje vzdrževalnih procesov,

- vodenje energetskega knjigovodstva,

- sistem za prijavo napak preko spleta https://faults.e2manager.com/ in pametnih telefonov.

Slika 1: Prijava napake preko spletnega vmesnika

Slika 2: Prijava napake preko pametnega telefona

Poraba in stroški električne energije v javni razsvetljavi v preteklih letih.

Slika 3: Poraba in stroški električne energije v javni razsvetljavi v preteklih letih

Tabela 10: Aktivnosti energetsko knjigovodstvo in nadzor nad delovanjem javne razsvetljave

| Izvedena aktivnost | Investicijska vrednost oz. strošek aktivnosti | Struktura financiranja izvedene aktivnosti glede na vir financiranja | Učinek aktivnosti |
| --- | --- | --- | --- |
| Sistem upravljanja in vzdrževanja JR (dopolnitev katastra in najem licenčnine E2 MANAGER JR) | 892 EUR | 100% Občina Selnica ob Dravi | Najem sistema za upravljanje in identifikacijo okvar JR. |

Sončne elektrarne

V današnjem času postaja uporaba obnovljivih virov energije vse pomembnejša. Eden izmed načinov pridobivanja električne energije je tudi izkoriščanje sončne energije s pomočjo sončnih elektrarn, ki sončno sevanje pretvarjajo v uporabno električno energijo.

Vse bolj se uveljavlja integrirana gradnja, pri kateri se fotovoltaični moduli s pomočjo ustreznih konstrukcij nameščajo na obstoječe strehe objektov. Običajni izkoristki fotovoltaičnih modulov se gibljejo med 13 in 19 %. Sončne energije je v naravi na voljo v izjemno velikih količinah, poleg tega pa je brezplačna. Z izgradnjo sončnih elektrarn se zmanjšuje potreba po električni energiji, ki jo sicer večinoma pridobivamo v hidroelektrarnah, jedrskih elektrarnah ali termoelektrarnah.

V občini je nameščenih več sončnih elektrarn, katerih skupna priključna moč je ocenjena na približno 2 MW. Občina je v okviru evropsko sofinanciranega projekta Alpgrids iz programa INTERREG pripravila analizo možnosti postavitve sončnih elektrarn na javnih objektih.

V letu 2024 je bila postavljena mala sončna elektrarna na Hramu kulture, v letu 2025 pa še na vrtcu v Selnici ob Dravi. Projekt je del širše pobude »Konzorcij Hoče–Slivnica SE OVE 2024«, katere cilj je povečanje samooskrbe z električno energijo iz obnovljivih virov.

V državnem povprečju je bila normalna osončenost presežena za 10-20 % več časa kot v povprečju obdobja 1981–2010. V visokogorju je bilo toliko sončnega vremena kot normalno, manjši presežek je bil na obali, drugod po državi presežek ni presegel desetine dolgoletnega povprečja.

Trajanje sončnega obsevanja v urah za merilno mesto Letališče Edvarda Rusjana Maribor v letih od 2021 do 2025 v spodnji tabeli:

Tabela 11: Trajanje sončnega obsevanja v urah za MM Letališče Edvarda Rusjana Maribor v letih od 2021 do 2025 (Vir: Agencija RS za okolje)

| Letališče Edvarda Rusjana Maribor |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Trajanje sončnega obsevanja (h) | 2301 | 2316 | 2095 | 2030 | 2129 |

Tabela 12: Postavitev malih sončnih elektrarn na javne objekte

| Izvedena aktivnost | Investicijska vrednost oz. strošek aktivnosti | Struktura financiranja izvedene aktivnosti glede na vir financiranja | Učinek aktivnosti |
| --- | --- | --- | --- |
| Postavitev sončne elektrarne na Vrtec Selnica ob Dravi | 65.271,80 EUR | Občina Selnica ob Dravi in Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo | Zmanjšanje stroškov porabe električne energije, energetska samozadostnost in neodvisnost |

Tabela 13: Storitev energetskega upravljanja sončnih elektrarn na javnih objektih

| Izvedena aktivnost | Investicijska vrednost oz. strošek aktivnosti | Struktura financiranja izvedene aktivnosti glede na vir financiranja | Učinek aktivnosti |
| --- | --- | --- | --- |
| Storitev energetskega upravljanja sončne elektrarne Hram kulture Selnica ob Dravi | 1.270,33 EUR | Občina Selnica ob Dravi in Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo | Upravljanje, nadzor in vzdrževanje sončnih elektrarn |

Pristop k EU iniciativi Konvencija županov

Občina Selnica ob Dravi se je pridružila številnim občinam v EU in Sloveniji, ki so pristopile k iniciativi Konvencija županov. Občine imajo najpomembnejšo vlogo pri izvajanju projektov na področju blaženja podnebnih sprememb in prilagajanja nanje, vključujoč trajnostno energijo. Konvencija županov jim pri teh prizadevanjih nudi podporo, saj jim zagotavlja priznanje in priložnosti za mrežno povezovanje, ki je potrebno, da lahko svoje energetske in podnebne zaveze realizirajo in popelje družbo v podnebno nevtralnost.

Izvedeni ukrepi na področju varovanja okolja

Občina Selnica ob Dravi se je odločila za sofinanciranje pri izdelavi malih čistilnih naprav, odstranjevanje azbestne kritine, zbiranje deževnice, ureditev in obnova pitne vode.

Tabela 14: Izvedeni ukrepi na področju varovanja okolja

| Izvedena aktivnost | Investicijska vrednost oz. strošek aktivnosti | Struktura financiranja izvedene aktivnosti glede na vir financiranja | Učinek aktivnosti |
| --- | --- | --- | --- |
| Male čistilne naprave Izdaja subvencij občanom za male čistilne naprave | 1.400,00 EUR | 100% Občina Selnica ob Dravi | Pomoč občanom pri investiranju |
| Odstranjevanje azbestne kritine Subvencioniranje občanom pri odstranjevanju azbestne kritine | 187,20 EUR | 100% Občina Selnica ob Dravi | Pomoč občanom pri investiranju |

NAČRT AKTIVNOSTI V LETU 2026

V tabeli  je podan okvirni predlog strukture financiranja ukrepov URE in OVE v Občini Selnica ob Dravi po ukrepih. Vse cene so brez DDV. Nekaterih stroškov zaradi narave projekta ni bilo možno določiti.

Tabela 15: Predvidene aktivnosti v letu 2026

| Predvidena aktivnost | Predvidena investicijska vrednost oz. strošek aktivnosti | Predvidena struktura financiranja aktivnosti glede na vir financiranja |
| --- | --- | --- |
| Najem uporabniške licenčnine za uporabo programske opreme in vodenje energetskega knjigovodstva | 100.000 EUR | 70 % Občina Selnica ob Dravi 30 % drugi viri financiranja |
| Storitev energetskega managementa - svetovanje občinski upravi - svetovanje občanom - analiza možnosti črpanja nepovratnih sredstev v namene URE - … |  |  |
| Energetska sanacija javnih stavb (v okviru vzdrževalnih del) |  |  |
| Pomoč občanom pri pridobivanju nepovratnih finančnih sredstev ter kreditov Eko-sklada |  |  |
| Organizacija obveščevalnih dogodkov |  |  |
| Vodenje sistema upravljanja, vzdrževanja in investiranja v energetsko varčno javno razsvetljavo |  |  |
| Priprava dokumentacije za energetsko sanacijo OŠ Selnica |  |  |
| Storitev energetskega upravljanja sončne elektrarne Hram kulture Selnica ob Dravi in Vrtec Selnica ob Dravi |  |  |
| Spodbujanje vgradnje malih komunalnih in bioloških čistilnih naprav ter vgradnja sistemov za zbiranje in uporabo deževnice ter ureditev in obnovo virov pitne vode |  |  |

V stroške z vključenim DDV so zajete vse postavke obračuna (moč, energije in omrežnina).